

阳江市突发事件预警信息广播系统设备运行维护项目





需求书（市场询价）










阳江市应急指挥平台技术中心


A 商务要求

[bookmark: _GoBack]一、供应商资格要求：
1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1）具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照副本复印件）
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《资格信用承诺函》）
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《资格信用承诺函》）
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《资格信用承诺函》）
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《资格信用承诺函》）
6）法律、行政法规规定的其它条件。（提供《资格信用承诺函》）
2、本项目不接受联合体投标。
二、报价上限：人民币138000.00元。
三、投标报价要求：
1.报价需包含日常巡检、后台监控、运行维护、维修、软件升级、补丁，确保设备及无线通讯传输的正常。
2.报价需包含设备维修配件和调试费用。
3.报价需包含运维所有的人工费、保险费、税费。
四、合同签订要求：采购合同由成交供应商凭《成交通知书》与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起10个日历日内。
五、完工期：维护期限为自合同签订生效之日起一年。（少于该完工期作为无效投标处理）。
六、完工地点：维修地点为阳江市江城区、阳东区、平冈镇。（详见附件1和附件2）
七、付款方式：签订合同后，完成并验收合格，支付成交价100%款项。
八、售后服务：成交供应商需7X24小时全天保障设备在线率，设备损坏后在24小时内做好维护工作。


B技术要求

一、甚高频设备维护清单
	序号
	设备型号
	单位
	数量

	1
	甚高频加强版防灾预警接收终端
	台
	297

	3
	甚高频设备平台监控监测
	项
	1

	4
	甚高频加强版防灾预警接收终端升级4G DTU通讯
	套
	129



二、阳江市突发事件预警信息广播系统升级4G通讯模组设备清单
	序号
	商品名称内容
	名称、规格
	数量

	1
	全网通4G模组
	全网通4G模块
	129

	
	
	4G接收天线
	129

	
	
	安装连接线
	129

	2
	安装运输调试
	安装施工调试
	129



